SCHEDA DI RILEVAZIONE SISTEMA LASER (Da replicare per ogni sorgente) Trasmettere opportunamente compilato al Servizio di Fisica Sanitaria dell’Ateneo (serfisan@unipr.it) e al Direttore del Dipartimento

| Responsabile delle attività: |  |
| --- | --- |
| Dipartimento: | Sezione/Unità: |

Dettagli laboratorio

| Codice identificativo locale: | N° ingressi: |
| --- | --- |

| Cartellonistica di sicurezza a norma negli ingressi: | Si | No |
| --- | --- | --- |
| Presenza di interblocchi sulle porte di ingresso | Si | No |
| Segnalazioni luminose sulle porte di ingresso: | Si | No |
| Stanza completamente isolata o isolabile dall’esterno: | Si | No |

Dettagli sorgente

| Tipologia di laser: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologia di emissione: | Continua | Pulsata |

| Prototipo: | Si (passare alla compilazione dei dati tecnici) | No (procedere con la compilazione) |
| --- | --- | --- |

| Prodotto commerciale: | Marca: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denominazione commerciale: |  |  |
|  | Modello: |  |  |
|  | Classe di appartenenza: |  |  |
|  | Data di produzione: |  |  |
|  | Marcatura CE: | Si | No |
|  | Etichettatura di sicurezza: | Si | No |
|  | Attivazione con chiavi: | Si | No |
|  | Manuale uso e manutenzione: | Si | No |
|  | Indicatore avviso emissione: | Si | No |
|  | Connettore per blocco a distanza: | Si | No |
|  | Dichiarazione conformità CEI EN 60825-1 | Si | No |
|  | Indicazioni del produttore in merito ai DPI idonei: | Si | No |
|  | Indicazioni del produttore in merito alla DNRO: | Si | No |
| Dati tecnici |  |  |  |

| Lunghezza/e d’onda emessa/e: [nm] |  |
| --- | --- |
| Durata emissione: [s] |  |
| Durata impulso: [s] (solo impulsati) |  |
| Rateo impulsi: [Hz] (solo impulsati) |  |
| Divergenza fascio: [mrad] |  |
| Diametro fascio emergente: [mm] |  |
| Energia massima per impulso [J] ad ogni lunghezza d’onda di funzionamento [nm] (solo impulsati) |  |
| Potenze massime [W] ad ogni lunghezza d’onda di funzionamento [nm] |  |

Personale autorizzato all’utilizzo della sorgente nel laboratorio

| Nome | Cognome | Qualifica | Formazione e addestramento ricevuti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | No |
|  |  |  | Si | No |
|  |  |  | Si | No |
|  |  |  | Si | No |
|  |  |  | Si | No |
|  |  |  | Si | No |
|  |  |  | Si | No |

Dispositivi di prevenzione e protezione presenti nel laboratorio

| Occhiali di protezione marcati CE: (specificare marcatura di protezione per ognuno) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indumenti protettivi: | Si | No |
| Norme operative interne (scritte): | Si | No |
| Tendaggi oscuranti: | Si | No |

| Data: |  | Il Responsabile delle attività |
| --- | --- | --- |